

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ЈН број 18/25**

Предмет набавке су добра – Дизел гориво.

Понуђач мора да обезбеди квалитет понуђених добара који задовољава све захтеве стандарда који су одређени важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр. 150/20 и 127/21).

Гориво за дизел моторе – Евро дизел мора бити произведено у складу са захевима стандарда SRPS EN 590:2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број:** | **Назив горива** | **Стандард** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** |
| 1. | Горива (дизел) – Евро дизел | SRPS EN 590:2022 | литар | 653.000 |

Уз сваку испоруку добара мора бити достављено уверење о квалитету које издаје акредитована лабораторија.

**Захтеви у погледу рока и места испоруке**

Поруџбина:

* **једном недељно (најкасније петак до 9,00 часова) за наредну недељу.**

Испорука:

* FCO Наручилац - ЈГСП Нови Сад, Футошки пут 46, 21137 Нови Сад,
* траженог дана до 13,00 часова, тражена количина (+/- 10%),
* у случајевима повећања дневне потрошње понуђач је обавезан да по захтеву наручиоца изврши испоруку у року од 24 сата од дана пријема захтева,
* уз сваку испоруку мора бити достављено уверење о квалитету које издаје акредитована лабораторија,
* понуђач је дужан да омогући алтернативно снабдевање на пумпама понуђача (на територији Града Новог Сада) које су технички опремљене пумпним аутоматима за велики (брзи) проток горива (70-130 l/min) и да омогући Наручиоцу добијање извештаја о преузетом гориву, гаражном броју возила и времену сипања горива и за исто је потребно израдити три картице, по захтеву Наручиоца.

**Напомена:**

**Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19 и 92/23), комплетну докуметацију, као и све остале информације о предметном поступку јавне набавке можете видети путем линка:**

[**https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/285324**](https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/285324)