

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА број: 19/25**

Предмет набавке је природни гас: Компримовани природни гас називног притиска у опсегу p=200-220 bar-a.

Количина испорученог гаса утврђује се мерењем на месту испоруке, односно бројчаницима диспанзера и изражава се у килограмима.

Оквирна количина за период од 4 (четири) месеца: 973.500 kg

**Обавезе Понуђача према Наручиоцу:**

Понуђач је дужан да свакодневно доставља Наручиоцу извештај о источеном гасу до 10.00 часова ујутру за период истакања у претходних 24 сата.

Предметни извештај мора да садржи укупну количину истакања у претходних 24 сата, као и количину источеног гаса у свако возило понаособ, а која се везује са гаражним бројем возила у предметном периоду.

**Захтеви у погледу рока и места испоруке**

Рок испоруке: понуђач мора да обезбеди свакодневну испоруку гаса.

Период истакања односно пуњења возила гасом je сваки дан од 10.00 до 04.00 часа наредног дана.

Наручилац задржава могућност промене временског термина истакања - пуњења гасом својих возила у зависности од експлоатационих потреба свог возног парка.

Место испоруке је на адреси Наручиоца: ЈГСП Нови Сад, Футошки пут 46, 21137 Нови Сад.

Количина испорученог гаса утврђује се мерењем на месту испоруке, односно бројчаницима диспанзера и изражава се у килограмима.

Испорука подразумева истакање гаса ради пуњења возила која су у поседу и експлоатацији ЈГСП-а, на **местима истакања NGV 2**.

Понуђач је обавезан да обезбеди и две мобилне редукције са NGV2 на NGV1.

Време пуњења возила не сме да пређе 15 минута за минимум 250 kg.

**Напомена:**

**Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19 и 92/23), комплетну докуметацију, као и све остале информације о предметном поступку јавне набавке можете видети путем линка:**

<https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/285020>